Iúna-ES, 09 de agosto de 2024.

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR

CONTRATO N.º: 68/2024

PROCESSO DIGITAL N. º: 11273/2023

EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA

# Considerando:

- O projeto apresentado pela empresa AVANTEC Engenharia para a construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir.

- A execução da obra pela empresa HD Construtora LTDA, vencedora do processo licitatório.

- As inconformidades técnicas identificadas e comunicadas pela HD Construtora LTDA, relacionadas ao projeto estrutural.

Verificou-se durante a execução da obra as seguintes inconformidades técnicas apontadas pela empresa executora:

- Cargas Utilizadas no Cálculo das Lajes: As cargas consideradas no cálculo estrutural das lajes apresentam inadequações em relação às normas técnicas estabelecidas pela NBR vigente.

- Seções de Vigas: Algumas vigas estão com seções dimensionadas abaixo do recomendado pela NBR, podendo comprometer a segurança estrutural da edificação.

- Lajes Maciças: As lajes maciças projetadas apresentam espessura excessiva, não sendo a solução mais econômica e apresentando deformações significativas. Alternativas, como lajes nervuradas, devem ser avaliadas para uma melhor adequação técnica e econômica.

Diante dessas questões levantadas pela HD Construtora LTDA, a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Iúna, em comum acordo com a empresa executora, resolve:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretário Waldrem Marcelo Oliveira

Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000

CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4750 ramal 9901| www.iuna.es.gov.br/gestao | gestao@iuna.es.gov.br

Paralisar temporariamente a obra de Construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir até que as seguintes medidas sejam tomadas:

- Revisão do Projeto: A empresa AVANTEC Engenharia, responsável pela elaboração do projeto, deve realizar uma revisão completa dos itens apontados como inconformes pela HD Construtora LTDA e fornecer uma devolutiva técnica à Prefeitura Municipal de Iúna.

- Infraestrutura: O andamento dos serviços de infraestrutura depende diretamente da revisão e adequação do projeto estrutural. As atividades só poderão prosseguir após a confirmação de que os problemas levantados foram resolvidos.

- Retomada das Obras: A obra será retomada somente após a aprovação do projeto revisado, garantindo a conformidade com as exigências normativas e a segurança estrutural da edificação.

# Responsabilidades:

  - Prefeitura Municipal de Iúna: Acompanhar e fiscalizar a revisão do projeto pela empresa AVANTEC, garantindo que todas as medidas necessárias sejam adotadas antes da retomada das obras.

  - AVANTEC Engenharia: Realizar as revisões técnicas solicitadas.

  - HD Construtora LTDA: Manter a equipe técnica disponível para colaborar com a revisão do projeto e, após aprovação, retomar as atividades conforme o projeto revisado.

# Conclusão:

Este Termo de Paralisação Temporária é emitido para assegurar que a construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir seja realizada dentro dos padrões técnicos exigidos pela legislação vigente, garantindo a segurança e a eficiência da obra. A paralisação permanecerá em vigor até a

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretário Waldrem Marcelo Oliveira

Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000

CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4750 ramal 9901| www.iuna.es.gov.br/gestao | gestao@iuna.es.gov.br

completa resolução das inconformidades técnicas apresentadas, permitindo a continuidade segura e adequada da estrutura da obra.

EDNA VIANA DA FONSECA

Secretária Municipal de Educação e Esporte Matrícula nº: 012084

DAYANE GUEDES DE MORAIS

Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865

HD CONSTRUTORA LTDA

Denis Antonio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 70af996211abdb5a0525af4fb74d6ba2

Documento assinado por:

Dayane Guedes de Morais

CPF: 14714905724

Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br

IP: 191.37.26.88

Data: 22/08/2024 08:21:10

Dayane Guedes de Morais

Edna Viana da Fonseca

CPF: 03483704744

Email Verificado: edna@edu.iuna.es.gov.br

IP: 191.37.26.7

Data: 22/08/2024 10:23:35

Edna Viana da Fonseca

Denis Antonio de Oliveira

CPF: 00523641788

Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com

IP: 191.37.26.90

Data: 22/08/2024 11:21:15

Denis Antonio de Oliveira

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 26/08/2024 09:57:19

Página 1 de 1