Iúna-ES, 28 de janeiro de 2025.

TERMO DE RETOMADA DE OBRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR

CONTRATO N.º: 68/2024

PROCESSO DIGITAL N. º: 11273/2023

EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA

Objetivo:

Este termo tem por objetivo formalizar a retomada da obra de CONSTRUÇÃO DA EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR, em função da finalização da revisão de projeto executivo por parte da Prefeitura Municipal de Iúna.

Justificativa:

O projeto executivo demandou ajustes significativos para alinhamento com a nova sondagem realizada pela empresa executora. As alterações no projeto estrutural abrangeram os seguintes aspectos:

- Cargas Utilizadas no Cálculo das Lajes

As cargas consideradas no cálculo estrutural das lajes apresentavam inconformidades em relação às normas técnicas estabelecidas pela NBR vigente. Realizou-se uma revisão completa para garantir a adequação às diretrizes normativas.

- Seções de Vigas

Identificou-se que algumas vigas possuíam seções dimensionadas abaixo do recomendado pela NBR, potencialmente comprometendo a segurança estrutural da edificação. Procedeu-se com as devidas adequações, assegurando a conformidade do projeto com a NBR.

- Lajes Maciças

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretário Waldrem Marcelo Oliveira

Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000

CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4750 ramal 9901| www.iuna.es.gov.br/gestao | gestao@iuna.es.gov.br

As lajes maciças originalmente projetadas apresentavam espessura excessiva, resultando em uma solução não otimizada economicamente e com deformações significativas. Após análise, optou-se pela substituição por lajes nervuradas com EPS (Poliestireno Expandido), visando melhor adequação técnica e econômica.

- Lajes no Piso

Implementou-se a adição de laje no nível do piso do 1º pavimento, aprimorando a estrutura geral do edifício.

- Estacas de Fundação

Em decorrência das alterações nas cargas da estrutura, foi necessário redimensionar as estacas previamente definidas:

- Diâmetro: Ampliado de 40 cm para 45 cm.

- Tipo de execução: Manteve-se o método de estaca escavada.

- Quantidade: Redução para 183 estacas.

- Estas modificações visam otimizar a fundação, adequando-a às novas demandas estruturais do projeto.

As alterações supracitadas foram implementadas com o objetivo de garantir a integridade estrutural, a conformidade com as normas técnicas vigentes e a otimização econômica do projeto. Todos os ajustes foram realizados em estrita observância às diretrizes da NBR aplicável, assegurando a qualidade e segurança da edificação.

Determinação de Retomada:

A revisão dos projetos executivos solicitada pela Prefeitura Municipal de Iúna foi concluída e assim as atividades de execução da obra podem ser retomadas a partir de

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretário Waldrem Marcelo Oliveira

Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000

CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4750 ramal 9901| www.iuna.es.gov.br/gestao | gestao@iuna.es.gov.br

28/01/2025. A empresa contratada deve seguir o projeto executivo garantindo o cumprimento de todas as normas de segurança, qualidade e meio ambiente estabelecidas no contrato.

Responsabilidades:

A empresa contratada é responsável por:

- Retomar as atividades.

- Assegurar que todas as atividades sejam executadas conforme as especificações técnicas e normas vigentes.

- Manter a comunicação constante com o fiscal de obra para reportar o progresso e quaisquer ocorrências.

O fiscal de obra acompanhará a execução dos trabalhos, garantindo que as atividades sejam realizadas conforme o previsto e dentro dos padrões de qualidade exigidos.

BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação e Esporte

DAYANE GUEDES DE MORAIS

Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865

HD CONSTRUTORA LTDA

Denis Antonio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 3af5f25fbf17eb345c4b303c68218aea

Documento assinado por:

Dayane Guedes de Morais

CPF: 14714905724

Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br

IP: 189.89.24.176

Data: 07/02/2025 15:00:26

Dayane Guedes de Morais

Breno Vinicius da Silva Oliveira

CPF: 11285314700

Email Verificado: educacao@iuna.es.gov.br

IP: 2804:1b2:11c0:4ec6:2c22:9f81:5ec9:c4c7 Data: 10/02/2025 13:22:06

Breno Vinicius da Silva

Oliveira

Denis Antonio de Oliveira

CPF: 00523641788

Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com

IP: 189.39.141.20

Data: 11/02/2025 10:22:43

Denis Antonio de Oliveira

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2025 17:15:32

Página 1 de 1