- IDENTIFICAÇÃO

Obra: Macro-Drenagem do bairro Centro de Santa Maria de Jetibá e bairros adjacentes

Local: Centro - Santa Maria de Jetibá - ES

- A OBRA

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar as técnicas de execução e os materiais a serem empregados na obra de execução da Macro-Drenagem do bairro Centro de Santa Maria de Jetibá e bairros adjacentes, conforme projetos.

- FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A fiscalização dos serviços será efetuada por servidores designados pela Contratante;

A existência da fiscalização por parte da Contratante, de modo algum atenua ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;

O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;

As avaliações e fiscalizações da Contratante serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas neste Memorial Descritivo e demais documentos técnicos constantes do Edital de licitação e Projetos, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações dos fabricantes e fornecedores;

Durante a realização dos serviços, a Contratada deverá facilitar em tudo o que dela depender o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, ordens, decisões e observações emanadas desta.

- CONSIDERAÇÕES

Este documento apresenta as informações e os dados relevantes adotados para execução da obra de Macro-Drenagem do bairro Centro de Santa Maria de Jetibá e bairros adjacentes.

4.1 - LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra será realizada pelos funcionários da empresa contratada.

- 4.2 - SINALIZAÇÃO - SEGURANÇA

A Contratada será responsável pelo fechamento da obra com tapume madeira, devidamente sinalizado, garantindo a segurança dos pedestres e veículos.

A Contratada tomará cuidado de não permitir que materiais e equipamentos das obras prejudiquem, parcial e totalmente, o tráfego rodoviário e de pedestres junto ao local, providenciando a devida sinalização e proteção.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela Contratada, às suas expensas.

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências.

- 4.3 - LIMPEZA

A CONTRATADA deverá proceder, periodicamente, a limpeza dos serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da obra, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e/ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes.

- 4.4 - MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou aos padrões de qualidade solicitados.

O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificações.

Cada lote ou partida do material deverá, além de outras averiguações, ser constatado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

Critério e Analogia:

1° -Se as circunstâncias ou condições locais se tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados, esta substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, do Órgão Fiscalizador,para cada caso particular.

2° -A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério da analogia, conforme a seguir definido.

3° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenharam idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou na norma que aqueles que a eles se referiam.

4° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idênticas funções construtivas mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou na norma que a eles se refiram.

5° -Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se procederá sem haver compensação financeira para as partes, proprietário Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá e construtor.

6° -Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente compensação financeira para uma das partes, ou seja, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ou o construtor.

7° -O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, será estabelecido, em cada caso, pelo Órgão Fiscalizador e pelo Especificador.

8° -A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança- será efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, não admitindo o proprietário (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá), em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

9° -Na hipótese de verificar-se uma semelhança-vide item 6°, retro- o pagamento correspondente será objeto do disposto sobre o assunto na documentação contratual.

10° -Nas especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, na caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao item 7°, retro.

4.5 - PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS

A obra e os serviços serão realizados com a estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste Memorial Descritivo e demais documentos técnicos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A obra será executada integral e rigorosmente em obediência às normas técnicas ABNT, bem como o projeto apresentado.

Abaixo segue a relação com algumas das normas técnicas ABNT que devem ser seguidas na execução da obra:

ABNT NBR 15645 - Execução de obras de esgoto sanitário e Drenagem de águas pluviais utilizando- se tubos e aduelas de concreto;

ABNT NBR 9818 – Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário;

ABNT NBR 15396 – Aduelas (galerias celulares) de Concreto Armado Préfabricadas - Requisitos e Métodos de Ensaios;

ABNT NBR 15319 – Tubos de Concreto de Seção Circular para Cravação -

Requisitos e Métodos de Ensaios;

ABNT NBR 5739 – Concreto – ensaio de compressão de corpos de prova

cilíndricos: Método de ensaio;

ABNT NBR 5645 - Tubo cerâmico para canalizações - Especificação;

ABNT NBR 9793 - Tubo de concreto simples de seção circular para águas pluviais – Especificação;

ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento.

Concluídas as obras, o construtor fornecerá ao proprietário (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá) os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que por motivos diversos tenham sofrido modificações no decorrer dos trabalhos (as built).

4.6 - EQUIPE

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficará a cargo do

construtor, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido.

O Órgão Fiscalizador, poderá exigir do construtor a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

A substituição de qualquer elemento será processada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação, por escrito, da fiscalização.

O proprietário (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá), poderá exigir do construtor a substituição do encarregado geral se o profissional demonstrar incompetência para o cargo.

- 4.7 - SEGURANÇA DO TRABALHO

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança, observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas basileira, ser dotados de proteção contra quedas de materiais em todas as faces livres.

4.8 - FERRAMENTAS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas.

- RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A obra deverá ser executada por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/ES ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU. A fiscalização será efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsável(is) Técnico escolhido(s) pela Municipalidade.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

* Obs.: A numeração dos itens das especificações dos serviços e critérios de medição seguem a Planilha Orçamentária

1.0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - LEVANTAMNETOS TOPOGRÁFICOS

  - - Implantação de  base  (par  de  marcos) de  concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de Implantação de bases de concreto georreferenciadas, com auxilio dos equipamentos necessários para a marcação.

- Critério de Medição: Por unidade de base instalada e em devidas condições especificadas ao final do serviço.

  - - Implantação   de    poligonal   de    amarração   em   marcos   de    concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de implantação de poligonal de amarração em marcos de concretos implantados, devendo respeitar um espaçamento máximo de 500 metros com nivelamento geométrico.

- Critério de Medição: Por quilometro de serviço realizado e em funcionamento (por quilometro linear).

  - - Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha).

- Conteúdo do Serviço: Serviço de levantamento planialtimétrico de áreas urbanas cadastradas, incluindo o cadastro de redes de utilidades acesso as residências e demais informações pertinentes ao serviço.

- Critério de Medição: Por hectare de pontos levantados (hectares).

  - - Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região montanhosa.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de implantação de de eixos de locação seções e cadastros em regiões montanhosas.

- Critério de Medição: Por quilometro de implantação de eixo de localização realizada (por quilometro executado).

  - - Nivelamento geométrico em relevo ondulado, inclusive contranivelamento.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de Nivelamento geométrico em terreno de relevo ondulado, inclusive o contra nivelamento do mesmo.

- Critério de Medição: Por quilometro de serviço executado (por quilometro linear).

  - -  Levantamento Cadastral de Dispositivos de Drenagem.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de levantamento cadastral de dispositivos de drenagem a serem utilizados.

- Critério de Medição: Por quilometro de levantamentos realizado.

  - -  Mapeamento aéreo georreferenciado com Drone.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de levantamento e mapeamento aéreo georreferenciado da área onde será implantado o sistema de macro-drenagem, utilizando Drone.

- Critério de Medição: Por hectare de mapeamento realizado (por hectare).

- SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ESTUDOS, SONDAGENS

# - Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 24 horas, TMD < 3000.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de contagem volumétrica classificatória de veículos no tráfego, de duas direções ou uma, realizado de forma manual durante um periodo de fluxo de 24 horas.

Critério de Medição: Por dia de contagem volumétrica realizados (por dia).

# - Estudos   Geológicos   e    Geotécnicos   para    Projeto   de    Pavimentação  - Implantação.

Conteúdo do Serviço: Serviço de estudos geológicos e geotécnicos necessários para elaboração de projeto de pavimentação e implantação. Deverão ser realizados os estudos necessários de acordo com a ABNT NBR - 8044 de procedimento de projeto geotécnico e demais normas.

Critério de Medição: Por quilometro linear de terreno a ser estudado (por quilometro).

# - Estudos Hidrológicos para projeto de implantação de rodovias

- Conteúdo do Serviço: Serviço de estudos hidrológicos para elaboração de projeto de implantação de rodovias que deverão seguir os parâmetros descritos por norma do DNIT ISF - 208 de estudos hidrológicos.

- Critério de Medição: A medição em relação ao quilometro de estudos desenvolvidos (por quilometro).

- SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

# - Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área urbana.

- Conteúdo do Serviço: Serviço de elaboração de projeto geométrico de rodovias com pista simples em área urbana seguindo as normas vigentes do DNIT.

- Critério de Medição: Por quilometro de projeto de rodovia desenvolvido (por quilometro).

# - Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área urbana.

Conteúdo do Serviço: Serviço de elaboração de projeto que reúne os elementos e as discriminações necessárias e suficientes a contratação dos serviços de terraplanarem, devendo seguir as normativas da ABNT NBR - 9732 de Projeto de Terraplanagem.

- Critério de Medição: Por quilometro de projeto de terraplenagem desenvolvido (por quilometro).

# -  Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área urbana.

Conteúdo do Serviço: Serviço de elaboração de projeto de drenagem e OAC que reúne os elementos e as discriminações necessárias e suficientes a contratação dos serviço de implantação, devendo seguir as normativas da ABNT NBR - 15645 de execução de obras de drenagem.

Critério de medição: Por quilometro de projeto de terraplenagem desenvolvido (por quilometro).

# -  Projeto de Pavimentação para implantação de rodovias em pista simples.

Conteúdo do Serviço: Serviço de elaboração de projeto de pavimentação que reúne os elementos e as discriminações necessárias e suficientes a contratação dos serviços de pavimentação de rodovias, devendo seguir as normativas da ABNT NBR - 7583 de execução de pavimentação e demais normas necessárias.

Critério de medição: Por quilometro de projeto de pavimentarão de rodovias desenvolvido (por quilometro).

# - Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área urbana.

Conteúdo do Serviço: Serviço de elaboração de projeto de sinalização que reúne os elementos e as discriminações necessárias e suficientes a contratação para a implantação de rodovias em pista de área urbana,  devendo seguir as normativas da ABNT NBR - 14644 sinalização viária.

Critério de medição: Por quilometro de projeto de sinalização de rodovias desenvolvido (por quilometro).

# - Projeto de Obras Complementares em rodovias.

Conteúdo do Serviço: Serviço de elaboração de projeto de obras complementares que reúne os elementos e as discriminações necessárias e suficientes a contratação para a realização de demais obras que venham a ser necessárias a obra de implantação de rodovias.

- Critério de Medição: Por quilometro de projeto de rodovias desenvolvido (por quilometro).

- SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÕES

# - Impressão e serviços gerais da Minuta do Projeto Final

- Conteúdo do Serviço: Serviço de impressão e serviços gerais da minuta do projeto Final.

- Critério de Medição: Sera realizado por unidade de impressão (por unidade).

______________________________________

Guilherme Faria Moreira

Engenheiro Civil CREA-ES - 040323/D