## TÉRREO
HMNSP |  | N° DO PROJETO :
181223
CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE
RODOVIA SATURNINO BRAGA, 9831,
RIO CLARO - RIO DE JANEIRO
OBRA
01 - INSTALÇÃO DE GASES MEDICINAIS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES
MATERIAL
01 | TUBO COBRE SC ASTM B-75 Ø 15mm |  | M | 1755
02 | TUBO COBRE SC ASTM B-75 Ø 22mm |  | M | 145
03 | TUBO COBRE SC ASTM B-75 Ø 28mm |  | M | 225
04 | LUVA COBRE SC ASTM B-75 Ø 15mm |  | PÇ | 318
05 | LUVA COBRE SC ASTM B-75 Ø 22mm |  | PÇ | 62
06 | LUVA COBRE SC ASTM B-75 Ø 28mm |  | PÇ | 45
07 | COTOVELO DE COBRE 90º SC ASTM B-75 Ø 15mm |  | PÇ | 1046
08 | COTOVELO DE COBRE 90º SC ASTM B-75 Ø 22mm |  | PÇ | 22
09 | COTOVELO DE COBRE 90º SC ASTM B-75 Ø 28mm |  | PÇ | 29
10 | TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 15mm |  | PÇ | 226
11 | TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 22mm |  | PÇ | 18
12 | TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 28mm |  | PÇ | 23
13 | BUCHA REDUÇÃO CONC. 22X15mm |  | PÇ | 29
14 | BUCHA REDUÇÃO CONC. 28X15mm |  | PÇ | 14
15 | BUCHA REDUÇÃO CONC. 28X22mm |  | PÇ | 13
16 | VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 lb Ø 1/2'' |  | PÇ | 81
17 | VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 lb Ø 3/4'' |  | PÇ | 4
18 | VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 lb Ø 1'' |  | PÇ | 3
19 | CONECTOR MACHO BRONZE SC B-75 Ø 15mm x 1/2'' |  | PÇ | 162
20 | CONECTOR MACHO BRONZE SC B-75 Ø 15mm x 3/4'' |  | PÇ | 8
21 | CONECTOR MACHO BRONZE SC B-75 Ø 15mm x 1'' |  | PÇ | 6
POSTOS
22 | POSTO DE CONSUMO EMBUTIDO DUPLA RETENÇÃO OX |  | PÇ | 88
23 | POSTO DE CONSUMO EMBUTIDO DUPLA RETENÇÃO VC |  | PÇ | 59
24 | POSTO DE CONSUMO EMBUTIDO DUPLA RETENÇÃO AR |  | PÇ | 88
25 | POSTO DE CONSUMO EMBUTIDO DUPLA RETENÇÃO N²O |  | PÇ | 8
PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL
26 | PAINEL DE ALARME EMREGÊNCIAL OX |  | PÇ | 1
27 | PAINEL DE ALARME EMREGÊNCIAL VC |  | PÇ | 1
28 | PAINEL DE ALARME EMREGÊNCIAL AR |  | PÇ | 1
29 | PAINEL DE ALARME EMREGÊNCIAL N²O |  | PÇ | 1
PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL
30 | PAINEL DE ALARME OPERACIONAL OX |  | PÇ | 1
31 | PAINEL DE ALARME OPERACIONAL VC |  | PÇ | 1
32 | PAINEL DE ALARME OPERACIONAL AR |  | PÇ | 1
33 | PAINEL DE ALARME OPERACIONAL N²O |  | PÇ | 1
NOTAS :
TODA TUBULAÇÃO CORRENDO POR DENTRO DO FORRO DO TETO
DESCENDO EMBUTIDA AOS POSTOS DE CONSUMO.