## ESTADO-ESTACIONES SECUNDARIAS-
No. | NOMBRE DE LA ESTACION | TIPO DE ESTACIÓN | FASE TDT | ESTADO CIVIL | TORRE | CERRAMIENTO
56 | PUERTONARIÑO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta presenta filtraciones de humedad en el techo y paredes falta pintura en el portón seguridad. | TORRE de radio y televisión en buen estado. Requiere pintura. | Cerramiento en malla eslabonada no sirve el sistema de alarma esta fuera de servicio
57 | ABRIAQUI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado. | Torre: En regular estado | N/A
58 | ALEJANDRIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta presenta algo de humedad en las paredes . | La torre esta en mal estado. | En buen estado , cerramiento en malla
59 | AMALFI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado. | Torre en buen estado | Cerramiento en buenas condiciones
60 | ANDES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado. | Torre en buen estado | N/A
61 | ANGOSTURA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta se encuentra en muy regular estado, debido a filtraciones de humedad en el techo y paredes falta pintura en el portón seguridad. | Torre en buen estado | Cerramiento se encuentra en estado regular
62 | ARBOLETES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta se encuentra en buen estado | En buen estado torre de TDT y ATV | Cerramiento en buenas condiciones
63 | BELMIRA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta se encuentra buen estado. | En buen estado | N/A
64 | CALDAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | El techo de la caseta está en mal estado , presenta humedad y deterioro | En buen estado | en buen estado.
65 | CAÑASGORDAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta requiere mantenimiento locativo. | En buen estado. | N/A
66 | CAROLINA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En regular estado, No tiene chapa. | En buen estado. | N/A
67 | CAUCASIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | Se observa buen estado, requiere pintura general | N/A
68 | CISNEROS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | En buen estado. | En buen estado.
69 | CIUDADBOLIVAR | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La infraestructura de la estación en regular estado, paredes y techo muy deteriorados. | La estructura de la torre en buen estado. | N/A
70 | CONCEPCION | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado | En buen estado.
71 | DABEIBA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado. | En buen estado.
72 | ENTRERRIOS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta se encuentra en buen estado, se requiere reparación de humedad en paredes internas. | Torre en buen estado. | En buen estado. (Tiene un leve cerramiento en alambre de púa, los dueños del terreno no permiten intervención.)
73 | FRONTINO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado. | En buen estado.
74 | GOMEZPLATA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | En buen estado.
75 | GRANADA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | N/A
76 | GUADALUPE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en regular estado, se requiere aterrizarla. | N/A
77 | HELICONIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado , presenta algunas goteras dentro del salón , filtración de agua por la losa. | Torre en buen estado. | N/A
78 | ITUANGO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | N/A
79 | JARDIN | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
80 | JERICO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
81 | LACEJA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
82 | LIBORINA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La estación esta en buen estado. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
83 | MUTATA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estructura en buen estado , marco de la puerta afectado por corrosión . | Torre en regular estado, requiere pintura y tensión de riendas. | N/A
84 | NECOCLÍ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
85 | RIONEGRO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | N/A
86 | SABANALARGA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado, la caseta presenta humedad leve en las paredes | Torre en buen estado. | El cerco de alambre puas en deterioro.
87 | SALGAR | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado , falta un vidrio en la ventana de la estación | Torre en buen estado. | N/A
88 | SANANDRESDEQUERQUIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | N/A
89 | SANCARLOS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | Se encuentra en buenas condiciones
90 | SANJOSEDELAMONTAÑA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta en general en buen estado, el piso se encuentra levantado pero operativo, se debe de pintar interna y externamente | Torre en buen estado. | En buen estado
91 | SANJUANDEURABA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada, en malas condiciones | Torre en buen estado | Cerramiento en malla en estado regular
92 | SONSON | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta se encuentra en muy regular estado, requiere mantenimiento locativo ( presenta deterioro en puertas y ventanas) | Torre en buen estado. | N/A
93 | TAMESIS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | N/A
94 | TARAZA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | en regular estado. El cielo raso de la estación se cayo, se requiere su reemplazo. | Torre buen estado, requiere pintura general | En buenas condiciones.
95 | TOLEDO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
96 | URRAO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | caseta en regular estado , esta deteriorada y sin seguridad , es vulnerable y presenta riesgo de hurto | Torre en buen estado. | En mal estado por tramos
97 | YARUMAL | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado. | N/A
98 | ARAUCA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | Torre en buen estado./Propiedad de Telefónica - Telecom. | En buenas condiciones.
99 | ARAUQUITA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
100 | FORTUL | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
101 | SARAVENA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
102 | LOS NOGALES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | I | Salón UPS, salón de planta y salón de equipos con puertas en mal estado, presentan corrosión. | En buen estado | En buenas condiciones.
103 | ARCABUCO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
104 | BELEN | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | N/A
105 | BELENCITO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
106 | BOAVITA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buenas condiciones.
107 | CHITA-JERICÓ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en regular estado, presenta humedad | Torre en buen estado, sin embargo se requiere reparación de puesta a tierra. | N/A
108 | CUCAITA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen regular estado, presenta humedad | Torre en buen estado, requiere pintura. | N/A
109 | ELCOCUY | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buen estado
110 | ELESPINO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buen estado
111 | VALLEDETENZAII | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buen estado
112 | VALLEDETENZAI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buen estado
113 | LENGUPA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado | N/A
114 | MIRAFLORES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | N/A
115 | MONIQUIRA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado | En buen estado
116 | NUEVOCOLON | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Cuarto de equipos: Se encuentra en regular estado. Presenta goteras para salón ATV. Cuarto de plantas: Dos cuartos plantas ATV Y TDT. Se encuentran en buen estado. | Torre en buen estado | Cerramiento en muro de bloque, mampostería simple y cuerda electrificada. Se encuentra en regular estado
117 | OTANCHE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado | N/A
118 | PACHAVITA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | II | En buen estado | Torre en buen estado | En buenas condiciones.
119 | PAUNA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado | N/A
120 | PAZDERIO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta muy deteriorada, requiere mantenimiento. Cuarto de equipos: Requiere pintura y reparación de muros que presentan grietas. | Torre en buen estado, requiere pintura. | N/A
121 | RAQUIRA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buen estado
122 | SAMACA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buen estado
123 | SANLUISDEGACENO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado | En buenas condiciones.
124 | SANTAMARIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | se encuentra en regular estado. Se recomienda pintura y resane de paredes | Torre en buen estado, requiere pintura. Torre 2 caída, dar de baja | N/A
125 | SATIVANORTE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | se encuentra en regular estado. Se recomienda pintura y resane de paredes | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buenas condiciones.
126 | UMBITA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | N/A
127 | VILLADELEYVA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura. | En buenas condiciones.
128 | MADROÑO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | Torre en buen estado | N/A
129 | CHINCHINA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La infraestructura de la estación en buenas condiciones. | La estructura de la torre, base, riendas y soportes en buenas condiciones. | En buenas condiciones.
130 | CERVANTES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado | N/A
131 | ARAUCA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada | Estación siniestrada | Estación siniestrada
132 | SALAMINA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La infraestructura de la estación en buenas condiciones. | En regular estado. La estructura de la torre requiere mantenimiento. | En buenas condiciones.
133 | SANVICENTE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
134 | ELDONCELLO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
135 | YOPAL | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta en regular estado, presenta humedad | Torre ATV en regular estado, requiere mejora de puesta a tierra y pintura. Torre de TDT en buen estado | En buenas condiciones.
136 | BOLIVAR | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
137 | INZA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere mantenimiento locativo, pintura general, reparación de goteras placa de concreto; | Torre en regular estado; requiere torqueo, mantenimiento, ajuste de templetes y pintura. | Cerramiento en alambres puas, en regular estado; requiere mantenimiento.
138 | LAVEGA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, estación siniestrada | Torre en pie, fueron hurtadas todas los elementos eléctricos y líneas de la torre | N/A
139 | PAEZ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Requiere caseta independiente pues es pequeña y hay muchos equipos alojados, propiedad y/o con la autorización del Cabildo Indígena NASA (Radio Nasa) caseta requiere mantenimiento locativo; | Torre en mal estado, se requiere pintura general y mantenimiento de riendas, reparación escalerilla; | N/A
140 | ROSAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Se encuentra en mal estado requiere intervención locativa por presencia de humedad y deterioro. | Torre en regular estado requiere mantenimiento general | En buenas condiciones.
141 | SANSEBASTIAN | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En mal estado, las paredes presentan desprendimiento de pañetes, el piso está en mal estado y el techo tiene filtraciones, las ventanas no tienen vidrios y la puerta de acceso está en mal estado al igual que la cerradura. Se realiza aseo general. | Torre siniestrada, se recomienda su desarme y traslado para evitar sea hurtada. | N/A
142 | SILVIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en regular estado requiere mantenimiento general | En buenas condiciones.
143 | ATANQUEZ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado, requiere pintura | Malla dañada en varios sectores, se requiere reposición del enmallado.
144 | MARIANGOLA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Cuarto de equipos requiere requiere pintura y sellamiento de ventanillas. | Torre en buen estado | Cerramiento requiere mantenimiento general. Ya tiene muchos años de haber sido instalado.
145 | PAILITAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta se encuentra en buen estado. | Torre en regular estado, requiere pintura y cambio luces de obstrucción. | En buenas condiciones.
146 | BADILLO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta de la estación requiere cambio de puerta y enchape general. | Torre en buen estado, requiere pintura | N/A
147 | ACANDÍ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en muy regular estado requiere mantenimiento locativo debido a humedad, grietas y deterioro | La torre en estado regular, requiere mantenimiento general | En buenas condiciones.
148 | BAHIASOLANO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Se realiza inspección visual y se encuentra en estado muy regular, requiere mantenimiento locativo, Requiere instalación de extractores de aire, la ventilación externa no es suficiente, alta temperatura en el cuarto. | La torre en estado regular, requiere mantenimiento general | N/A
149 | CARMENDEATRATO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en buen estado requiere pintur | En buenas condiciones.
150 | JURADO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada, en malas condiciones | Torre en malas condiciones | En malas condiciones
151 | PUERTOESCONDIDO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | El cuarto de equipo ATV ocupado por el ejercito Nacional, El de TDT en buen estado. | La torre TDT se observan en buen estado. La torre ATV requiere ser desmontada por encontrase muy oxidada | Existe cerramiento solo para Estación TDT
152 | PUERTO LIBERTADOR | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | Torre en buen estado | En buenas condiciones.
153 | CRUZ VERDE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | I | En buen estado | Torre en buen estado | N/A
154 | CHOACHI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en estado regular. | La estación está encerrada en alambre de púas se encuentra en regular estado.
155 | CHOCONTA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado e requiere soldar guaya de tierra que esta suelta en la base. | N/A
156 | CUCUNUBA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Cuarto de transmisores de servicios analógicos presenta goteras, requiere mantenimiento. Caseta TDT, en buen estado | Torre 1 (ATV): Opera sin novedad Torre 2 (TDT): línea de vida suelta | N/A
157 | GACHETA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado, se requiere mejoraras en la caseta: pintura de puertas y paredes internas y externas. | Torre en buen estado. | Cerramiento sin terminar
158 | GAMA(CERROALEGRIA) | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | torre en regular estado. Se requiere mantenimiento de pintura y cambio de tornillería. Fabricarle escalerilla. | N/A
159 | GUACHETA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Cuarto de equipos requiere reparaciones locativas de pintura y luminarias. | Torre en regular estado: Se requiere Mantenimiento de tornillería y pintura de torre. | En malas condiciones, existen tramos sin malla eslabonada.
160 | GUADUAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta en buen estado, | Torre 1: Requiere mantenimiento de pintura. Operan sin novedad los servicios ATV. Torre 2: En buenas condiciones, torre nueva. Operan sin novedad los servicios TDT. | En buenas condiciones.
161 | GUAYABETAL | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Puerta en mal estado, cerrada por una cadena y un candado, salón de equipos presenta filtraciones de humedad. | Torre en buen estado. | N/A
162 | JUNIN(CERROALEMANIA) | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta en malas condiciones. La caseta presenta total deterioro, la puerta del salón esta dañada y en mal estado de pintura, las tejas del salón se encuentran rotas. | Torre en regular estado requiere mantenimiento y pintura el párroco pide el favor de retirar la torre | N/A
163 | LACALERA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | En buen estado, requiere mantenimiento de pintura. | En malas condiciones.
164 | LAVEGA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
165 | MAMBITA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta muy deteriorada, requiere mantenimiento. | Torre en buen estado. | N/A
166 | NEMOCON | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada | Estación siniestrada | Estación siniestrada
167 | PACHO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En malas condiciones de techo y paredes. Requiere reparaciones de estructura y pintura para evitar el ingreso de humedad. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
168 | PANDI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en regular estado se requiere mejorar la enramada que cubre la caseta. | Torre requiere pintura, revisión y cambio de tornillería | En buenas condiciones.
169 | QUETAME | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La caseta de la estación es un container requiere pintura, este presenta alto grado de deterioro en su parte exterior | Existe unas secciones de torre desmontada Falta mejorar el aterrizaje de la torre y unificación del sistema puesta a tierra | Se requiere encerrar el predio para que el ganado no entre al lado del container
170 | QUININI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buenas condiciones. | TORRE en buenas condiciones | En buenas condiciones.
171 | SANFRANCISCO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada | Estación siniestrada | Estación siniestrada
172 | GRANADA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
173 | SIMIJACA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada | Estación siniestrada | Estación siniestrada
174 | SUESCA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Casa requiere pintura externa e interna cambio de chapas y arreglo de ventanearía | Torre requiere mantenimiento de pintura, requiere instalación pararrayos | N/A
175 | TABIO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación siniestrada | Estación siniestrada | Estación siniestrada
176 | TENA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
177 | CERROCRISTALES(UBALA) | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado | La torre requiere mantenimiento de pintura y cambio de tornillería. Fabricarle escalerilla. | En buenas condiciones.
178 | VILLAPINZON | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
179 | PUERTOINIRIDA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado. se recomienda mejorar condiciones del piso, requiere pintura para evitar tanto polvo. | En la torre están los tres servicios ATV DTV y RADIO NACIONAL en buen estado | Predio de la alcaldía se esta realizando obra civil por ahora el encerramiento en polisombra.
180 | SANJOSEDELGUAVIARE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado. | Torre 1: En regular estado, para mantenimiento preventivo de pintura. Torre 2: En buenas condiciones | En buenas condiciones.
181 | ALGECIRAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado. | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
182 | COLOMBIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere reparaciones locativas | Torre requiere pintura, mantenimiento de riendas | N/A
183 | ARGENTINA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere mantenimiento locativo, arreglo del tejado y pintura general | Torres requiere anti corrosivo, tornillos en mal estado, requiere reparación a luz de obstrucción | Cerramiento en alambre puas, requiere mantenimiento.
184 | TESALIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta requiere mantenimiento locativo, pintura general; | Torre en buen estado Torre auto soportada 25m propiedad de Telefónica Movistar y son ellos quienes realizan mantto. Sistema TDT cuenta con torre independiente. | Necesita mantenimiento locativo, reparación de mallas y concertinas.
185 | PITALITO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta en buen estado; | Torre 1: Sistema radiante servicio análogo, requiere pintura general Torre 2: sistema radiante servicio tdt, en buen estado. | En malla eslabonada, requiere pintura general.
186 | SANAGUSTIN | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere mantenimiento locativo y pintura general de muros; | Torre requiere ajustes de riendas y pintura | En buenas condiciones.
187 | SANANDRESDETELLO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Cuarto de equipos requiere pintura, torre requiere pintura y un templete. | Torre en regular estado, requiere pintura general, mantenimiento de riendas. | El cerramiento en cerco de alambre de puas los cuales necesitan arreglos.
188 | SANTAMARIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Vías en buen estado, la caseta requiere reparaciones locativas y de humedades, impermeabilización de la cubierta placa de concreto. | La torre requiere pintura y mantenimiento de riendas. | N/A
189 | TERUEL | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere mantenimiento general, reparación de humedades, impermeabilización de la cubierta placa de concreto. | La torre requiere pintura y mantenimiento de riendas. | En buenas condiciones.
190 | TIMANA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere mantenimiento locativo, arreglo del tejado y pintura general | Torre necesita templado de riendas. | Cerramiento en regular estado, requiere mejoramiento del alambre de puas o cambia de cerramiento.
191 | ALDANA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buenas condiciones físicas, | Torre en buen estado estructural, necesita mantenimiento en pintura. | N/A
192 | CHACHAGUI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Container metálico totalmente vacío y muy deteriorado internamente. Roto | Estructura en malas condiciones de pintura y sin elementos como antenas, luces ni pararrayos. | N/A
193 | CONTADERO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta o salón de equipos en buen estado estructural | Torre necesita mantenimiento en pintura | En buenas condiciones.
194 | ELROSARIO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buenas condiciones | Torre en buenas condiciones. | En buenas condiciones.
195 | ELTABLÓNDEGÓMEZ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Estación en general en buen estado ,La puerta de acceso necesita pintura, está un poco deteriorada al igual que la del salón de equipos. Se necesita cambio de una de las cerraduras de seguridad. | Torre en buenas condiciones, la línea de transmisión se encentra suelta en su mayoría no tiene sujetadores o amarres, para asegurarla se necesita trabajo en alturas. | En buenas condiciones.
196 | ELTAMBO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buenas condiciones | Torre en buenas condiciones. | En buenas condiciones.
197 | LACRUZ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La vivienda presenta deterioro en pintura, llena de grafitis realizados por visitantes que llegan al mirador, | La torre necesita mantenimiento en pintura | No posee cerramiento.
198 | LAFLORIDA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta presenta humedad en paredes parte inferior, estructuralmente en buenas condiciones. | Torre y elementos en buen estado. | N/A
199 | CHIMAYOI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, estación siniestrada | Torre propiedad de telefónica | N/A
200 | CERROAMARILLO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta se encuentra en buen estado | Torre en mal estado. La torre necesita intervención a riendas, una de ellas esta arrancada. | N/A
201 | RICAURTE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buenas condiciones | Torre en buen estado | Se encuentra deteriorada por el clima cálido húmedo, necesita mantenimiento preventivo a mallas y paredes.
202 | SAMANIEGO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado. | Torre 1 de análogos necesita mantenimiento en pintura, Torre 2 de TDT buen estado | N/A
203 | SANDONA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buenas condiciones. | Torre necesita mantenimiento en pintura. | En buenas condiciones.
204 | SANLORENZO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buenas condiciones estructurales, necesita pintura interna. | Torre en buen estado, necesita mantenimiento en pintura | N/A
205 | SANPABLO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Cuarto de equipos en regulares condiciones, necesita mantenimiento locativo y tratamiento de humedades | Torre en buen estado, necesita mantenimiento en pintura | N/A
206 | TAMINANGO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado. | Torre en buenas condiciones | En buenas condiciones.
207 | TANGUA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buenas condiciones. | Torre estructuralmente en buen estado, necesita mantenimiento en pintura | N/A
208 | ELCARMEN | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | ESTADO DE LA CASETA: En regular estado, se requiere de pintura en la fachada y resane en paredes, la estación presenta elevada temperatura. | TORRE: Buen estado, torre pintada | En buenas condiciones.
209 | OCAÑA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | III | ESTADO DE LA CASETA: En buen estado | ESTADO DE LA TORRE: En buen estado. | En buenas condiciones.
210 | SALAZARDELASPALMAS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado, requiere mejoras en sistema de refrigeración. | Torre en mal estado, no tiene escalerilla porta cable de la caseta a la torre; Torre sin bajante de pararrayos | N/A
211 | SARDINATA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, deteriorada, sin subestación, sin puertas ni ventanas | Torre de 25 metros riendada NO tiene sistema de tierras ni luces de obstrucción. Requiere mantenimiento. | N/A
212 | TOLEDO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en buen estado general | Torre auto soportada 25m en buen estado | En buenas condiciones.
213 | MARACAIBO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Requiere mantenimiento caseta pintura general | Torre en buen estado parte inferior, parte superior oxidada, requiere pintura general, | N/A
214 | BUENAVISTA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Buen estado | Utiliza la torre de Telecom , buen estado | En buenas condiciones.
215 | CASABAJA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En malas condiciones , no tiene puertas | Torre requiere mantenimiento general y cambio de riendas | N/A
216 | ORITO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Buen estado | Torre en buen estado. | En buenas condiciones.
217 | PUERTOLEGUÍZAMO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta, cubierta placa de concreto presenta goteras, requiere reparación de tela asfáltica, Portones requieren pintura general; | Torre en buen estado, requiere pintura | En buenas condiciones.
218 | SANMIGUEL | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre Auto soportada en buen estado | En buenas condiciones.
219 | SIBUNDOY | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | III | Vivienda de los equipos analógicos en malas condiciones locativas, requiere intervención, tiene muy mal aspecto tanto paredes como techo. | Torre en buen estado, requiere pintura | Análogos no poseen cerramiento, TDT estructura en malla y paredes en ladrillo visto en buenas condiciones.
220 | LAHORMIGA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta en buen estado, portones requieren pintura general | Torre en buen estado | En buenas condiciones.
221 | GENOVA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Buen estado | Torre en buen estado | En buenas condiciones.
222 | BELENDEUMBRIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | La infraestructura de la estación tanto analógica como TDT en buenas condiciones. | Torre 1: Se requiere reubicar y realizarle mantenimiento general, cambio de tornillería y pintura. Torre 2: Estructura y base, se encuentra en buen estado | En buenas condiciones.
223 | LACELIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | La infraestructura de la estación se encuentra en buen estado, requiere pintura interna y externa. | La estructura de la torre en buen estado. | N/A
224 | EL NUDO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | I | En buen estado | La torre pertenece a Telecafé y se encuentra en buenas condiciones, pararrayos y luces de obstrucción en buen estado. | N/A
225 | CARCASI | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | CASETA: En regular estado, requiere mantenimiento locativo. Presenta agrietamiento en paredes y pintura presenta deterioro. | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | N/A
226 | CERRITO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | CASETA: En regular estado. Presenta agrietamiento. | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | Cerramiento en mal estado, requiere de mantenimiento.
227 | CHARALA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en regular estado, requiere pintura general, presenta filtraciones. Cubierta placa de concreto requiere reemplazo de tela asfáltica. | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | Tiene cerramiento en malla eslabonada y alambre de púas, buen estado.
228 | CHARTA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | CASETA: En buen estado. | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | Cerramiento en alambre de púa, requiere de mantenimiento.
229 | CONTRATACION | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | CASETA: En buen estado. | Torre en buen estado | N/A
230 | COROMORO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, presenta mal estado en la pintura interior y exterior. Requiere mantenimiento locativo. | Torre requiere mantenimiento general y labores de pintura. | Cerramiento en alambre de púa, postes en mal estado. Cerramiento requiere mantenimiento.
231 | LOSSANTOS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | CASETA: En buen estado. | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | N/A
232 | OIBA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado internamente, presenta grietas y filtraciones de agua. | Torre requiere mantenimiento general y labores de pintura. | Cerramiento en mal estado, requiere mantenimiento.
233 | SANANDRES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | CASETA: Requiere de mantenimiento locativo. Shelter presenta oxido y humedad, requiere de mantenimiento. | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | N/A
234 | SILOS | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Cuarto de equipos en buenas condiciones, con iluminación y sin goteras, puertas y ventanas en buen estado. | Torre en buen estado | No se tiene un cerramiento adecuado para la caseta, se requiere una malla con bases metálicas, en el momento carece de cerramiento.
235 | SURATA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, requiere resane de paredes y pintura general; Cubierta presenta goteras, requiere reemplazo de tejas de eternit y caballetes. | Torre en buen estado | Cerramiento en alambre de púas en mal estado, requiere de mantenimiento.
236 | BABEGA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado general; Cuarto de equipos en muy malas condiciones, sin iluminación y con goteras, puertas y ventanas en mal estado. | Torre auto soportada 25m en buen estado; | No se tiene un cerramiento adecuado para la caseta, se requiere una malla con bases metálicas, en el momento carece de cerramiento.
237 | TONA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, presenta goteras, requiere reparación de cubierta, tejas de eternit y caballetes, paredes y pintura general | TORRE: Requiere de mantenimiento y pintura. | En alambre púa, se encuentra en mal estado.
238 | TOLUVIEJO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buen estado | En buen estado, propiedad de Telecaribe | En buenas condiciones.
239 | SANTIAGOPEREZ | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta requiere pintura y mantenimiento locativo requiere resane y pintura general de muros | Torres en regular estado, requiere pintura, está inclinada hacia un costado, requiere mantenimiento general. | Requiere mantenimiento general, cerramiento en malla.
240 | CAJAMARCA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en regular estado necesita pintura, necesita chapa nueva, se cierra con cadena y candado. | Torre se encuentra en buen estado, con faltante de tierra y bajante de pararrayos; | En cerramiento en malla, en regular estado.
241 | VILLARICA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta se encuentra en mal estado, cuarto totalmente desmantelado, se evidencia excremento. Requiere mantenimiento general. | Torre requiere mantenimiento general, pintura, torqueo de estructura. | Comparte cerramiento con instalaciones de telefónica, en buen estado.
242 | LAHERRERA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Shelter se encuentra en mal estado, deteriorado por el oxido, necesita reparación. | Torre en regular estado, requiere mejoramiento de SPT y pintura. | No cuenta con cerramiento, solo cerco de alambre liso.
243 | RIOBLANCO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, en deterioro requiere mantenimiento general: reparación de puertas, ventanas, humedades y pintura; | Torre requiere pintura; no cuenta con líneas de transmisión por motivo de hurto. | Estación pertenece a Movistar, malla eslabonada en mal estado.
244 | RIOPRADO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta sin puertas ni ventanas, en mal estado de pintura y techo. Necesita mantenimientos locativos. | Torre riendada en mal estado, necesita mantenimiento general, riendas destempladas, necesita pintura, pararrayos, luces de obstrucción, SPT. | N/A
245 | SANANTONIO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en regular estado, el salón de equipos requiere pintura | Se requiere mantenimiento general, torqueo, pintura y revisión SPT | N/A
246 | VEGALARGA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en regular estado, requiere reparación de tejas y ventanas, pintura en general, arreglo de bisagra de puerta. | TORRE: Requiere pintura general. Se evidencia daño en la escalerilla que comunica al salón de equipos, se requiere su reparación instalándose un soporte en hierro. | Cerco de alambre pua, propiedad de Fernel Tovar, en regular estado.
247 | ARGELIA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Se encuentra en buen estado la caseta | Existen dos torres, una obsoleta, requieren mantenimiento pintura y ajuste de tornillería y riendas hay dos riendas flojas, la segunda torre en mejores condiciones. | En buenas condiciones.
248 | BUENAVENTURA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | III | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
249 | CRISTOREY | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | En buen estado | En buenas condiciones.
250 | DAGUA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Lote propiedad de telefónica, shelter de RTVC en regulares condiciones, requiere reparaciones internas y del piso. | En buen estado | En regular estado, propiedad de telefónica.
251 | ELDOVIO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buen estado | Torre en estado regular, requiere mantenimiento de tornillería, riendas y pintura | Se encuentra en regular estado.
252 | TENERIFE | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, estación siniestrada | La torre se encuentra en pésimo estado, 5 de los 8 vientos están reventados. Se observa torcida y torsionada. Se recomienda realizar mantenimiento o en su defecto desmonte de la estructura. | N/A
253 | TRESCRUCES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | I | En buenas condiciones | En buen estado | N/A
254 | LAMARINA | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | Caseta en mal estado, estación siniestrada | Torre en malas condiciones, elementos como antenas guia de onda, luces de obstrucción no existen en la torre | N/A
255 | VERSALLES | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buenas condiciones | Torre en regulares condiciones, requiere mantenimiento general y pintura general | N/A
256 | MITU | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | Caseta en buen estado | Torre 1: TV análoga y radio En regular estado, requiere mantenimiento de pintura. Torre 2: TV digital En buenas condiciones, sin novedad que reportar. | En buenas condiciones.
257 | CASUARITO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA | N/A | En buenas condiciones | En buen estado | N/A
258 | PUERTOCARREÑO | ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT | IV | En buenas condiciones | Torre 1 (ATV y FM): Opera sin novedad. Propiedad de Movistar. Torre 2 (TDT): Opera sin novedad. Propiedad RTVC. | En buenas condiciones.