## RESUMEN
VERIFICACIÓN TÉCNICA
IA 17 DE 2019
FACTORES HABILITANTES
ÍTEM | FACTORES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA |  |  | BTESA
1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  |  | CUMPLE
2 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | TRANSMISOR |  | CUMPLE
3 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | GPS EXTERNOS AL TRANSMISOR |  | CUMPLE
4 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | FILTROS |  | CUMPLE
5 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | COMBINADORES |  | CUMPLE
6 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | CONMUTADORES COAXIALES DE TRANSMISORES - CCT |  | CUMPLE
7 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | CARGAS FANTASMA |  | CUMPLE
8 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | DISTRIBUIDORES |  | CUMPLE
9 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | ANTENAS PÁNEL |  | CUMPLE
10 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES |  | CUMPLE
11 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | TVRO |  | CUMPLE. El Proponente sustentó mediante respuesta a reuerimiento, la certificación aportada en la propuesta.
12 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | TRANSFORMADORES MT-BT |  | CUMPLE
13 | CERTIFICACIÓN FABRICANTE SOBRE CUMPLIMIENTO | UPS |  | CUMPLE
14 | ANEXO EQUIPOS Y ELEMENTOS OFERTADOS |  |  | CUMPLE
15 | AVAL TÉCNICO GENERAL |  |  | CUMPLE
16 | AVAL TÉCNICO TORRES |  |  | CUMPLE
FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS
ÍTEM | EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA |  | PUNTAJE | BTESA
1 | PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA |  | HASTA 180 PUNTOS | 180
2 | CONFIGURACIÓN DE SEMI-ANTENAS PARA LOS SISTEMAS RADIANTES |  | HASTA 120 PUNTOS | 120
3 | GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA |  | HASTA 150 PUNTOS | 150
PUNTAJE TOTAL |  |  | HASTA 450 PUNTOS | 450

## EXP PROPONENTE VALORES
[31 empty] | Individual | 0
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | [30 empty] | Consorcio | 1
[31 empty] | Unión Temporal | 2
NOMBRE DEL PROPONENTE |  | BTESA (BROAD TELECOM S.A.)
[31 empty] | SI | 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN VALORES |  |  |  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN SUMINISTRO DE TRANSMISORES DE TDT |  |  |  |  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CANTIDADES | [21 empty] | NO | 4
Presupuesto Oficial del Contrato |  | 3608839195 |  | Mínima Requerida |  | Suministrio de Tranmisores de TDT Refrigerados por Aire (500 ≤ Potencia de Tx < 2000 Wrms) |  |  | Criterio | Instalación de Transmisores de TDT | Suministro de Sistemas Radiantes para TV | Instalación de Sistemas Radiantes para TV | [19 empty] | 5
Valor Mínimo a Acreditar por el Proponente en SMMLV |  | 4357.8909 |  | Numero de Certificaciones |  | ≥ 4 |  |  | Número a Acreditar | ≥ 27 | ≥ 9 | ≥ 9 | [18 empty] | 461500 | 2008
Valor Acreditado por el Proponete en SMMLV |  | 80309.2826 |  | Numero de Certificaciones Acreditadas por el Proponente |  | 5 |  |  | Número Acreditado por el Proponente | 188 | 100 | 100 | [18 empty] | 496900 | 2009
Concepto |  | CUMPLE |  | Concepto |  | CUMPLE |  |  | Concepto | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [18 empty] | 515000 | 2010
[31 empty] | 535600 | 2011
[31 empty] | 566700 | 2012
[31 empty] | 589500 | 2013
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE VENTA Y/O SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN | [30 empty] | 616000 | 2014
[31 empty] | 644350 | 2015
No. Certificación | NOMBRE DEL CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA | EJECUCIÓN |  | CONTRATO TERMINADO O LIQUIDADO (SI/NO) | FECHA DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | FECHA TERMINACION (DIA/MES/AÑO) | TRANSMISORES TDT | [10 empty] | SISTEMAS RADIANTES PARA TELEVISIÓN | [6 empty] | VALOR TOTAL ACREDITADO POR EL PROPONENTE EN PESOS COLOMBIANOS | VALOR SALARIO MÍNIMO | NÚMERO SMMLV | FOLIO DE LA CERTIFICACIÓN | OBSERVACIONES | 689455 | 2016
|  |  | Forma de Ejecución | Participación Porcentual del Proponente |  |  |  | Potencia Tx Refrigerados por Aire | Número Tx Refrigerados por Aire | Potencia Tx Refrigerados por Líquido | Número Tx Refrigerados por Líquido | Valor certificado experiencias válidas (Moneda Original) | Incluye Instalación o Puesta en Funcionamiento? | Número de Experiencias Relacionadas en Suministro de TX TDT de aire entre 500W y 2000W | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio Moneda extranjera a Dólar | Tasa de Cambio TRM | Valor en Pesos Colombianos | Número de SSRR de TV suministrados | Número de SSRR de TV instalados | Valor certificado experiencias válidas (Moneda Original) | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio Moneda extranjera a Dólar | Tasa de Cambio TRM | Valor en Pesos Colombianos | [5 empty] | 737717 | 2017
1 | RTVC | BTESA | Individual | 100% | SI | 2014-07-23 | 2015-03-30 | 100 W, 500 W, 1000 W | 13 | NA | NA | 1483844861 | SI | 1 | COP | NA | NA | 1483844861 | 6 | 6 | 260536030 | COP | NA | NA | 260536030 | 1744380891 | 616000 | 2831.7872 | 171 - 173 |  | 781242 | 2018
2 | RTVC | BTESA | Individual | 100% | SI | 2018-08-28 | 2019-06-30 | 100 W, 500 W, 1500 W | 30 | 3600 W | 2 | 4466000000 | SI | 1 | COP | NA | NA | 4466000000 | 12 | 12 | 1096000000 | COP | NA | NA | 1096000000 | 5562000000 | 781242 | 7119.4329 | 174 - 176 | Los valores desagregados de suministro e instalación de Transmisores TDT y Sistemas Radiantes para Televisión fueron extraidos de la verificación interna que realizó la Entidad sobre la real ejecución del contrato extraida del formato del control de ingreso de activos. | 828116 | 2019
3 | TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A. | BTESA | Individual | 100% | SI | 2009-09-20 | 2010-03-20 | 125 W, 500 W, 1000W | 52 | NA | NA | 1525502.79 | SI | 1 | EUROS | 1.4723 | 1951.38 | 4382646262.6721 | 16 | 16 | 263149.23 | EUROS | 1.4723 | 1951.38 | 756006476.648 | 5138652739.32 | 496900 | 10341.4223 | 177 - 178 | Se requirió Copia del Contrato con Entidad Privada y el Proponente argumentó que se trataba de una empresa pública.
4 | TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A. | BTESA | Individual | 100% | SI | 2010-05-15 | 2010-10-15 | 100 W, 500 W | 43 | NA | NA | 1224328 | SI | 1 | EUROS | 1.2425 | 1968.1 | 2993927921.474 | 18 | 18 | 214350 | EUROS | 1.2425 | 1968.1 | 524163826.9875 | 3518091748.4615 | 515000 | 6831.2461 | 179 - 180 | Se requirió Copia del Contrato con Entidad Privada y el Proponente argumentó que se trataba de una empresa pública.
5 | ZIL TELECOM INTERNATIONAL S.A. | BTESA | Individual | 100% | SI | 2017-01-01 | 2018-03-30 | 100 W, 500 W, 1000 W, 2000W | 48 | NA | NA | 9196760 | SI | 1 | EUROS | 1.0548 | 3000.71 | 29107735030.6531 | 48 | 48 | 3200012 | EUROS | 1.0548 | 3000.71 | 10128034371.9865 | 39235769402.6396 | 737717 | 53185.3941 | 181 - 185

## TRANSMISORES TDT
TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T2
MARCA: |  |  | BTESA | Verificación
MODELO: |  |  | TTD591
REFERENCIA: |  |  | TTD591
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Estándar | DVB-T2: ETSI EN 302 755 V1.3.1 |  | X |  | 155
2 | Redundancia | Transmisores con excitador único en configuración 2+1 * |  | NA
3 | Modo PLP | ≥ 6 PLP (modos A y B). |  | X |  | 155
4 | Perfil | Soportar DVB-T2 base + Lite en simultaneo. |  | X |  | 155
5 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 155
6 | Ancho de banda de canal | 6 MHz. |  | X |  | 155
7 | Modulation Error Ratio MER | ≥ 35 dB. |  | X |  | 155
8 | "Shoulders" antes del filtro de máscara crítica | ≥ 36 dB. |  | X |  | 155
9 | Entradas de Transport Stream por excitador | ≥ 2 entradas ASI BNC hembra (75 Ω). |  | X |  | 155
|  | ≥ 2 entrada IP. |  | X |  | 155
|  | Seamless switching entre todas las entradas ASI e IP que permita la conmutación automática y manual, de forma local y remotamente * |  | NA
10 | Estabilidad en frecuencia | Mejor o igual que ± 1 Hz. |  | X |  | 155
11 | Conectores de salida | Norma EIA, IEC o DIN. * |  | NA
12 | Potencia de transmisión | ≥ 500 Wrms a la salida del transmisor *
13 | Potencia nominal de operación | 500 Wrms a la salida del transmisor *
14 | Eficiencia | ≥ 30% con un valor de MER ≥ 35 dB medida a la potencia nominal de operación |  | X |  | 155
15 | Pérdida de potencia por daño en cualquier transistor del módulo amplificador | ≤ 1,6 dB |  | X |  | 155
16 | Entradas de reloj por excitador para sincronismo | ≥ 1 entrada de referencia de frecuencia de 10 MHz. * |  | NA
≥ 1 entrada de referencia de tiempo de 1 pps. *
17 | Rizado (correspondiente al retardo de grupo) | ≤ 1 dB pico a pico. *
18 | Single Frequency Network SFN | Soportar retardos de la red de transporte mayores o iguales a 700 ms. *
Soportar la configuración de adelantos o retardos en el intervalo ± 3 ms para el sincronismo de redes SFN. *
19 | Corrección | LDPC-BCH (Low Density Parity Check-Bose Chaudhuri Hocquenghem). |  | X |  | 155
20 | Modos de prueba o test | PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence). |  | X |  | 155
21 | Corrección Digital Adaptativa (ADC) | Soportar la corrección digital adaptativa de forma continua y por demanda, y almacenar automáticamente los parámetros de optimización para la pre-corrección. * |  | NA
22 | Etapa de amplificación | Tecnología de estado sólido. |  | X |  | 155
Protecciones independientes por módulo de amplificación. *
Módulos amplificadores con dos o más fuentes de alimentación. *
23 | Sistema de refrigeración por aire | Convección y/o aire forzado. *
Filtros y cámaras de control para la pureza del aire, humedad y temperatura. *
Integración en rack con capacidad de entrada de aire por la parte inferior, superior o trasera/delantera del rack. *
Sistema de protecciones por pérdida de presión de aire o sobretemperatura. *
24 | Alimentación | Frecuencia: 60 Hz ± 5% |  | X |  | 155
|  | Factor de Potencia ≥ 0.9 |  | X |  | 155
|  | Tensión AC: Vac ± 15%, según voltajes secundarios en cada estación * |  | NA
25 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT) |  | X |  | 156
|  | Protocolo de comunicaciones SNMP V2 * |  | NA
Contar con perfiles de usuario para el acceso seguro a través de contraseña. *
26 | Operación local | Monitoreo y ajuste de parámetros principales a través de “Display” con sus correspondientes unidades de medida tal como: Potencia de salida y reflejada en vatios rms, fuentes de alimentación (voltios y amperios), entre otros *
Contar con perfiles de usuario para el acceso seguro a través de contraseña *

## GPS EXTERNOS
GPS EXTERNO
MARCA: |  |  | BTESA |  | Verificación
MODELO: |  |  | SFN20
REFERENCIA: |  |  | SFN20R20
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | Folio | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Configuración | 1+1 en GPS, fuentes y antenas. * |  |  | NA
|  | ≥ 3 salidas de referencia de señales de 10 MHz. |  |  | X |  | 156
|  | ≥ 3 salidas de referencia de señales de 1 pps. |  |  | X |  | 156
2 | Interface de referencia señal de 10 MHz | Conector BNC. |  |  | X |  | 156
|  | Impedancia 50 Ω. |  |  | X |  | 156
|  | Señal senoidal. |  |  | X |  | 156
|  | Nivel de señal ≥ 7 dBm. |  |  | X |  | 156
|  | Ruido de fase ≤ -90 dBc/Hz @ 10 Hz. |  |  | X |  | 156
|  | Ruido de fase ≤ -115 dBc/Hz @ 100 Hz. |  |  | X |  | 156
|  | Ruido de fase ≤ -135 dBc/Hz @ 1 kHz. |  |  | X |  | 156
|  | Nivel de armónicos ≤ -40 dBc. |  |  | X |  | 156
3 | Interface de referencia señal de 1 pps | Conector BNC. |  |  | X |  | 156
|  | Impedancia 50 Ω. |  |  | X |  | 156
|  | Señal TTL. |  |  | X |  | 156
4 | Error en fase | ≤ 1,5 µs (con GPS desenganchado) * |  |  | NA
5 | Error en frecuencia | ≤ 8 x 10⁻¹¹ (con GPS enganchado) *
≤ 5 x 10⁻⁸ @ 5°C a 50°C (con GPS desenganchado) *
6 | Conmutación de salidas de referencia | Automática (en caso de falla) y manual. |  |  | X |  | 156
7 | holdover mínimo | 12 µs en un día. * |  |  | NA
8 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). |  |  | X |  | 156
|  | Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. * |  |  | NA
|  | Indicadores frontales de visualización de estado. |  |  | X |  | 156

## FILTROS
FILTROS EXTERNOS
MARCA: |  |  | SPINNER | Verificación
MODELO: |  |  | BN616403
REFERENCIA: |  |  | BN616403
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Ocho (8) cavidades (máscara crítica). |  | X |  | 157
|  | Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 157
|  | ROE ≤ 1,1. |  | X |  | 157
|  | Sondas calibradas a la salida. * |  | NA
Secos o refrigerados por líquido. *
2 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,8 dB |  | X |  | 157

## CONMUTADORES COAX DE TX (CCT)
CONMUTADORES COAXIALES DE TRANSMISORES (CCT)
MARCA: |  |  | SPINNER
MODELO: |  |  | BN 512690 | Verificación
REFERENCIA: |  |  | BN 512690
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Motorizados |  | X |  | 157
2 | Banda de operación | Por lo menos en todo el rango 470 MHz a 698 MHz |  | X |  | 157
3 | Impedancia | 50 Ω |  | X |  | 157
4 | ROE | ≤ 1,1 |  | X |  | 157
5 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,15 dB |  | X |  | 157
6 | Conectores de entrada y salida | Norma EIA, IEC o DIN * |  | NA

## COMBINADORES
COMBINADORES
MARCA: |  |  | SPINNER | Verificación
MODELO: |  |  | BN574944
REFERENCIA: |  |  | BN574944
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo CIB (impedancia constante). |  | X |  | 157
|  | Sintonizables en la banda de frecuencias 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 157
|  | ROE ≤ 1,1 para las entradas de banda ancha y banda estrecha. |  | X |  | 157
|  | Ocho (8) cavidades (máscara crítica) para el filtro correspondiente a la entrada de banda estrecha. |  | X |  | 157
|  | Sondas calibradas a la salida. * |  | NA
Secos o refrigerados por líquido. *
2 | Pérdidas de inserción para las entradas de banda estrecha | ≤ 1 dB |  | X |  | 157
3 | Pérdidas de inserción para las entradas de banda ancha | ≤ 0,2 dB |  | X |  | 157
4 | Aislamiento entre entradas | ≥ 35 dB |  | X |  | 157

## ANTENAS PANEL
ANTENAS PÁNEL
MARCA: |  |  | RYMSA | Verificación
MODELO: |  |  | AT15-250
REFERENCIA: |  |  | A4867
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz. |  | X |  | 161
2 | Polarización | Horizontal. |  | X |  | 161
3 | Impedancia | 50 Ω. |  | X |  | 161
4 | ROE | ≤ 1,1. |  | X |  | 161
5 | Ganancia | ≥ 11 dBd. |  | X |  | 161
6 | Relación lóbulo principal a lóbulos secundarios | ≥ 12 dB. * |  | NA
7 | Relación lóbulo principal a lóbulo posterior | ≥ 15 dB. *
8 | Ángulo de apertura | A -3 dB plano E: entre ± 30° y ± 35°. *
A -3 dB plano H: entre ± 9° y ± 13°. *
9 | Dimensiones de los Conectores de entrada | EIA, IEC o DIN. *
10 | Soportes de sujeción | Deben permitir la ubicación de las antenas de acuerdo a las distancias indicadas en el diseño del SSRR *
Estructura en acero galvanizado *

## CUADROS CONMUT ANTENAS CCA
CUADROS DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) – MANUAL (EN CASO DE SER OFERTADO EL PONDERABLE TÉCNICO)
MARCA: |  |  | SPINNER | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Manuales * |  | NA
2 | Banda de operación | 470 MHz a 698 MHz *
3 | Impedancia | 50 Ω *
4 | ROE | ≤ 1,1 *
5 | Distribuidor | Simétrico de 2 vías *
6 | Precisión de la fase de las salidas | ≤ 2º *
7 | Pérdidas de inserción entre entrada y salida: | ≤ 0,15 dB por vía *
8 | Conectores de entrada y salida | Norma EIA, IEC o DIN *
9 | Sondas para mediciones | Sondas calibradas a la salida *

## IRD O Rx SAT PROFESIONALES
IRD o RECEPTORES SATELITALES PROFESIONALES
MARCA: |  |  | SAPEC | Verificación
MODELO: |  |  | GREDOS
REFERENCIA: |  |  | GGR1000
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Demodulación DVB-S/DVB-S2 | DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK |  | X |  | 162
|  | Rango de Frecuencia: 950 a 1750 MHz |  | X |  | 162
|  | Factores de Roll Off: 0,35; 0,25; 0,20; 0,05. * |  | NA
2 | Common Interface Slot | PCMCIA/CAM. *
3 | Desencripción | Soportar acceso condicional IRDETO |  | X |  | 162
4 | Salidas | ≥ 2 ASI para cada receptor |  | NA
5 | Gestión | Disponibilidad para descarga en archivo plano del Log de Eventos. *
|  | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). |  | X |  | 162
|  | Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. * |  | NA
6 | Redundancia | 2+1 con unidad de control automática para conmutación y configuración. *
7 | Display | Debe incluir un indicador "display" que permita acciones de configuración. *

## TVRO
TVRO (TELEVISION RECEIVE ONLY)
MARCA: |  |  | GENERAL DYNAMICS SATCOM | Verificación
MODELO: |  |  | 1451
REFERENCIA: |  |  | C-Band Circular
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Operación | Banda C |  | x |  | 163
2 | Diámetro | ≥ 4,2 m |  | x |  | 163
3 | Ganancia | ≥ 42 dBi |  | x |  | 163
4 | Condiciones físicas | Soportar viento en operación mínimo de 70 km/hora |  | x |  | 163
|  | Reflector tipo sólido. * |  | NA
5 | Pérdidas de inserción | ≤ 0,25 dB. *
6 | Ancho de haz @ -3 dB | ≤ 1,3°. *
7 | Ajuste fino | 10° ≤ ajuste fino ángulo de elevación continuo ≤ 70°. *
0° ≤ Ajuste fino ángulo de azimut ≤ 180°. *
8 | Partes Metálicas | De acero galvanizado en caliente. *
9 | Feed | Polarización circular banda C *
Aislamiento circular ≥ 17dB *

## TRANSFORMADORES MT-BT
TRANSFORMADORES
MARCA: |  |  | MAGNETRON | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Tipo | Convencional, dieléctrico aceite. |  | X |  | 167
2 | Configuración | Trifásica en DYN5 o bifásica o monofásica, según requerimientos de cada estación * |  | NA
3 | Conmutador derivaciones | ±2 x 2,5%. *
4 | Tensión de cortocircuito | Según Norma NTC 819. *
5 | General | Cumplimiento Normas NTC para Transformadores. *
Refrigeración Natural ONAN. *
Voltaje primario (MT) y secundario (BT) según cada estación. *

## UPS
UPS
MARCA: |  |  | EATON | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Tipo: "True On Line". * |  | X |  | 168
|  | Tensión de Salida AC: según cada estación * |  | NA
Regulación de voltaje de salida máximo 1%. *
Regulación de frecuencia máximo 0,1% en “free running”. *
Conversión AC/DC/AC. *
Eficiencia AC/AC en doble conversión al 100% de la carga mínimo de 91%. *
Protección de baterías contra descargas profundas. *
Inicio de operación de forma automática “On Line” después de un corte de energía.*
Tecnología PWM con IGBT tanto en el rectificador como en el inversor. *
THD en la corriente de entrada no mayor a 5% a plena carga. *
Nivel de ruido no mayor a 69 dBA a 1 metro de distancia. *
“Bypass” de mantenimiento interno y externo.. *
Tensión de entrada nominal: VAC ±15% al 100% de la carga (según cada estación) *
Banco de baterías tipo sellada, libre de mantenimiento, con un tiempo mínimo de autonomía de siete (7) minutos a plena carga calculada a un factor de potencia de 0,9. *
Debe incluir un indicador "display" para operación. *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. *

## PLANTAS DE EMERGENCIA
PLANTAS DE EMERGENCIA (EN CASO DE SER OFERTADO EL PONDERABLE TÉCNICO)
MARCA: |  |  | AEM | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | Generales | Motor Diesel de cuatro tiempos, velocidad 1800 rpm 60Hz. * |  | NA
Precalentador si es requerido acorde a las condiciones de operación del equipo y climáticas de la estación. *
Gobernador electrónico o manual. *
Lubricación por aceite con filtro desmontable. *
Alternador de carga de baterías. *
Cargador de baterías al voltaje AC de la estación *
Generador con tensiones normalizadas VAC a 60 Hz según voltaje de cada estación *
Interruptor de protección de sobrecargas. *
AVR regulador automático de voltaje. *
Acoplamiento de disco flexible. *
PMG (“Permanent Magnet Generator”) o Regulador de Voltaje Externo *
Arranque eléctrico. *
Generador trifásico en conexión estrella y neutro accesible, o bifásico y neutro accesible, o monofásico y neutro accesible *
Refrigeración por líquido con radiador. *
Regulador de tensión electrónico. Nivel de tensión de ±1,5% *
La regulación de frecuencia no debe exceder ±0,25 %. *
Aislamiento de acuerdo con las normas NEMA MG1 o equivalente IEC. *
Niveles de temperatura de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE o equivalentes IEC *
Depósito y filtro de combustible (tanque base para autonomía mínima de 8 Horas) *
Debe incluir un indicador "display" para operación. *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. *
3 | Tanque de reserva externo | Capacidad según requerimiento de cada estación. *

## TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS
TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS (EN CASO DE SER OFERTADO EL PONDERABLE TÉCNICO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA)
MARCA: |  |  | AEM | Verificación
Descripción |  | Características de Obligatorio Cumplimiento |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1 | General | Los interruptores termo-magnéticos deben ser tipo industrial de caja moldeada para la cantidad de fases según estación * |  | NA
Automática (ATS) fases según estación *
Tensión VAC según estación *
Sensado de voltaje en caso de: Bajo voltaje, Alto voltaje, Falta o inversión de fase *
Operación: automática y manual; Tipo: sencilla (red-planta). *
Corriente de corto circuito de 10 kA. *
El circuito de control deberá estas protegido contra corto circuito por medio de interruptores termo-magnéticos - minibreakers - mono polares y sistema dps. *
Los contactores deben poseer bloqueo mecánico cuando aplique según potencia. *
Bypass para mantenimiento. *
El armario debe ser de lámina de aluminio calibre 18 y debe poseer certificado de producto expedido por un ente certificado avalado por la ONAC. *
El barraje debe ser de cobre y soportar la corriente nominal que circula por la acometida. *
2 | Gestión | Interfaz de red Ethernet (10/100BaseT). *
Soportar el protocolo de comunicaciones SNMP V2. *

## FACTORES PONDERABLES
FACTORES PONDERABLES
ÍTEM |  | FACTORES VERIFICACIÓN | PUNTAJE | OFRECIMIENTO | PUNTAJE ASIGNADO | CONCEPTO | FOLIO
1 | PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA | HASTA 180 PUNTOS
|  | CHÁMEZA 1 | 60 | SI | 180 | CUMPLE | 186
|  | CHÁMEZA 2 | 60 | SI
|  | NUNCHÍA | 60 | SI
1 | CONFIGURACIÓN DE SEMI-ANTENAS PARA LOS SISTEMAS RADIANTES | HASTA 120 PUNTOS
|  | CHÁMEZA 1 | 40 | SI | 120 | CUMPLE | 187
|  | CHÁMEZA 2 | 40 | SI
|  | NUNCHÍA | 40 | SI
2 | GARANTIA ADICIONAL MINIMA | HASTA 150 PUNTOS
|  | 1 AÑO ADICIONAL | 50 |  | 150 | CUMPLE | 188
|  | 2 AÑO ADICIONAL | 100
|  | 3 AÑO ADICIONAL | 150 | SI
PUNTAJE TOTAL |  |  | Hasta 450 Puntos |  | 450