CompDocs  ·  IAAI Arbeitssicherheit

Betriebsbegehung  ·  Checkliste

ArbSchG §3  ·  DGUV V1  ·  jährlich

Rechtsgrundlage: ArbSchG §3, ArbStättV, DGUV V1. Die Betriebsbegehung ist mindestens einmal jährlich durchzuführen und zu dokumentieren.

## Stammdaten der Begehung

Unternehmen:  ____________________________________________________________

Standort / Gebäude:  ____________________________________________________________

Datum der Begehung:  ____________________________________________________________

Teilnehmer (Name / Funktion):  ______________________________________________________________________

:  ______________________________________________________________________

### 1. Allgemeine Arbeitsstätte

| Prüfpunkt | OK | Mangel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkehrswege frei und ausreichend breit (min. 1,25 m) | ☐ | ☐ |  |
| Fußböden eben, rutschhemmend, sauber | ☐ | ☐ |  |
| Beleuchtung ausreichend (min. 500 Lux am Arbeitsplatz) | ☐ | ☐ |  |
| Raumklima (Temperatur 20-22°C, Luftfeuchte 40-60 %) | ☐ | ☐ |  |
| Lärmpegel dokumentiert und unter Grenzwerten | ☐ | ☐ |  |

### 2. Erste Hilfe und Brandschutz

| Prüfpunkt | OK | Mangel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Erste-Hilfe-Kasten vorhanden, vollständig, gekennzeichnet | ☐ | ☐ |  |
| Aushang Erste Hilfe aktuell, sichtbar | ☐ | ☐ |  |
| Feuerlöscher geprüft, zugänglich, markiert | ☐ | ☐ |  |
| Flucht- und Rettungsplan aktuell und ausgehängt | ☐ | ☐ |  |
| Rauchmelder / Brandmeldeanlage funktionsfähig | ☐ | ☐ |  |
| Notausgänge frei und unverschlossen | ☐ | ☐ |  |

### 3. Elektrische Betriebsmittel

| Prüfpunkt | OK | Mangel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Stecker, Kabel und Leitungen unbeschädigt | ☐ | ☐ |  |
| Keine Mehrfachsteckdosen-Kaskaden | ☐ | ☐ |  |
| DGUV V3 Prüfung aktuell, Plakette vorhanden | ☐ | ☐ |  |
| Verteilerdosen ordnungsgemäß verschlossen | ☐ | ☐ |  |

### 4. Arbeitsmittel und Maschinen

| Prüfpunkt | OK | Mangel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedienungsanleitungen griffbereit | ☐ | ☐ |  |
| Schutzeinrichtungen funktionsfähig | ☐ | ☐ |  |
| Prüfplaketten aktuell | ☐ | ☐ |  |
| Leitern und Tritte geprüft (DGUV I 208-016) | ☐ | ☐ |  |
| Regale standsicher und gekennzeichnet | ☐ | ☐ |  |

### 5. Gefahrstoffe und PSA

| Prüfpunkt | OK | Mangel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverzeichnis aktuell | ☐ | ☐ |  |
| Sicherheitsdatenblätter vorhanden | ☐ | ☐ |  |
| Betriebsanweisungen nach GefStoffV §14 ausgehängt | ☐ | ☐ |  |
| Lagerung nach TRGS 510 | ☐ | ☐ |  |
| PSA vorhanden, geeignet, benutzt | ☐ | ☐ |  |

### 6. Unterweisung und Organisation

| Prüfpunkt | OK | Mangel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterweisungen dokumentiert (jährlich) | ☐ | ☐ |  |
| Gefährdungsbeurteilungen aktuell | ☐ | ☐ |  |
| Betriebsanweisungen aktuell | ☐ | ☐ |  |
| Verbandbuch geführt | ☐ | ☐ |  |
| ASA-Sitzungen dokumentiert (bei > 20 MA) | ☐ | ☐ |  |

## Maßnahmen aus der Begehung

Festgestellte Mängel und erforderliche Maßnahmen mit Verantwortlichem und Termin:

| Nr. | Mangel / Beschreibung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Unterschrift Verantwortlicher: ________________________     Datum: ______________