CompDocs  ·  IAAI Arbeitssicherheit

Prüfprotokoll elektrische Betriebsmittel

DGUV V3  ·  VDE 0701/0702

Rechtsgrundlage: DGUV Vorschrift 3, BetrSichV §14, VDE 0701/0702. Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind regelmäßig durch eine Elektrofachkraft zu prüfen.

## Prüfkopf

Unternehmen:  ____________________________________________________________

Prüforganisation / Prüfer:  ____________________________________________________________

Prüfdatum:  ____________________________________________________________

Nächste Prüfung:  ____________________________________________________________

## Prüfumfang

- Sichtprüfung (Gehäuse, Zuleitung, Stecker, Biegeschutz, Aufschriften)

- Messung Schutzleiterwiderstand (nur Schutzklasse I)

- Messung Isolationswiderstand

- Messung Ableitstrom / Ersatzableitstrom

- Funktionsprüfung

- Dokumentation und Plakettierung

## Geprüfte Geräte

| Nr. | Gerätebezeichnung | Inventar-Nr. | Standort | SK | Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SK = Schutzklasse. Ergebnis: i. O. (in Ordnung) / n. i. O. (nicht in Ordnung, Reparatur oder Sperrung).

## Prüfintervalle (Richtwerte)

| Geräteart / Umgebung | Prüffrist (Büro) | Prüffrist (Baustelle) |
| --- | --- | --- |
| Ortsveränderliche Geräte | 24 Monate | 3 Monate |
| Verlängerungs- / Geräteanschlussleitungen | 12 Monate | 3 Monate |
| Ortsfeste Anlagen | 4 Jahre | 1 Jahr |

Elektrofachkraft: ________________________     Unterschrift: ________________________