## Anexo 1
FORMATO ANEXO NÚMERO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  | VALOR MENSUAL
Servicio de Veinticuatro (24) Horas con personal Armado y Uniformado
Servicio de Veinticuatro (24) Horas con personal sin arma y Uniformado
Servicio de Doce (12) Horas con personal sin arma y Uniformado
TOTAL SERVICIOS AIU E IVA INCLUIDOS |  | 0
Cant | Equipo | Especificaciones Técnicas | Valor
6 | Equipo grabador DVR | Entrada de video para 16 canales, grabación de eventos por alarma, movimiento, pérdida de video y programado; velocidad mínima de grabación de 120 cuadros por segundo, backup en disco duro externo a través de conexión por puerto USB 2.0 de alta velocidad. Formato Compresión H.264
Resoluciones: FULL 720P, 960P, 960H
4 Ch Video AHD / 1 Canal de Audio
2 puertos USB, 1 Puerto de Red RJ45
Salida de Video FULL HD HDMI y VGA
1 disco duro SATA 3.5″ hasta 4TB
Resoluciones: FULL 720P, 960P, 960H
4 Ch Video AHD / 1 Canal de Audio
2 puertos USB, 1 Puerto de Red RJ45
Salida de Video FULL HD HDMI y VGA
1 disco duro SATA 3.5″ hasta 4TB
3 | Monitor pantalla tipo LED, mide screen | Monitor profesional para circuito cerrado de televisión, pantalla de 32 pulgadas de longitud diagonal, tiempo de vida mínimo de 50.000 horas, funciones de ahorro de energía, anti degradación de pixeles, filtrado de imagen 3D, PIP/PBP.con imagen Full HD.
1 | Monitor pantalla tipo LED, wide screen | Monitor profesional para circuito cerrado de televisión, pantalla de 22 pulgadas de longitud diagonal, tiempo de vida mínimo de 50.000 horas, funciones de ahorro de energía, anti degradación de pixeles, filtrado de imagen 3D, PIP/PBP.
64 | Cámara infrarroja tipo mini domo para interiores. | Mini domo color 1/3”, día/noche, resolución mínima de 520 TVL, lente de vari focal de 3.8 a 8 milímetros, 0.0 lux en oscuridad, mínimo 35 leds.
1 | Equipo de cómputo completo tipo desktop. | Equipo de cómputo para la implementación del control de acceso de visitante y funcionarios con: Equipo de cómputo todo en uno: pantalla ampliable Full HD (1080p) de 23", PC con sistema operativo licenciado, procesador inteligente mínimo de 3.0 GHz, unidad DVD RAM, multilector de memorias, disco duro interno de 2 o más TB de capacidad, cámara web, pistola lectora de código de barras, sensor biométrico de huella, Lector de tarjetas, Puertos de adaptador de corriente, Puertos de red, Puertos de audio, Entrada/salida de HDMI, Unidad óptica.
1 | Software para control de acceso. | Software - aplicativo control de acceso con fotografía y registro de elementos, para mínimo 5.000 usuarios mensuales.
1 | Garred de seguridad | Garred manual
SUBTOTAL |  |  | 0
IVA |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Firma
Nombre
Cedula
Nombre Empresa
Nit

## Formato Anexo Tecnico
FORMATO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Área | Biométrico - Acceso |  | Interruptor Sensor Salida | Descripción | Aporta SI/NO
| Dactilar | Tarjeta de Proximidad
Sistemas | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al Centro de Computo que esta ubicado en el área de Sistemas de Canal Capital.
Sistemas |  |  | X | Se requiere instalar un Interruptor Sensor infrarrojo de Salida al interior del Centro de Computo, ubicado en el área de Sistemas de Canal Capital.
In - Out | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al In - Out que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
In - Out |  |  | X | Se requiere instalar un Interruptor Sensor infrarrojo de Salida al interior del in - Out que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Puerta Principal - Administrativos | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar por la puerta principal del ala administrativa de Canal Capital.
Puerta Principal - Administrativos | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso a la salida por la puerta principal del ala administrativa de Canal Capital.
Puerta Principal - Periodistas | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar por la puerta principal del ala de periodistas de Canal Capital.
Puerta Principal - Periodistas | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso a la salida por la puerta principal del ala de periodistas de Canal Capital.
Master de Emisión | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al master de emisión que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Master de Emisión |  |  | X | Se requiere instalar un Interruptor Sensor infrarrojo de Salida al interior del master de emisión que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Master de Producción | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al master de producción que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Master de Producción |  |  | X | Se requiere instalar un Interruptor Sensor infrarrojo de Salida al interior del master de producción que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Centro de UPS | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al Centro de UPS que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Centro de UPS |  |  | X | Se requiere instalar un Interruptor Sensor infrarrojo de Salida al interior del Centro de UPS que esta ubicado en el área técnica de Canal Capital.
Gestion Documental | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al archivo central que esta ubicado en el área de Gestion Documental de Canal Capital.
Gestion Documental |  |  | X | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al archivo central que esta ubicado en el área de Gestion Documental de Canal Capital.
Oficina de Sistemas | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar a la oficina de Sistemas de Canal Capital.
Oficina de Sistemas |  |  | X | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar a la oficina de Sistemas de Canal Capital.
Grupo Juridico | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al area Juridica de Canal Capital.
Grupo Juridico |  |  | X | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar al area Juridica de Canal Capital.
Bodega de Amacen | X | X |  | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar a la Bodega de Almacen de Canal Capital.
Bodega de Amacen |  |  | X | Se requiere instalar un control de Acceso al ingresar a la Bodega de Almacen de Canal Capital.
Generalidades | 1. Se requiere que cada uno de estos Biométricos e Interruptores infrarrojos, sean instalados, configurados, parametrizados y puestos en funcionamiento. 2. Se deben contemplar todos los costos de aditamentos, cables, herrajes, etc., necesarios para su puesta en funcionamiento. 3. Se debe brindar garantía, soporte y mantenimiento por un lapso de once (11) meses.
* Se debe seleccionar los contoles de acceso a ofertar en la ultima casilla
* El número de controles de accesos máximos a ofertar es de catorce (14) para este ítem.
COMPROMISO:
En mi calidad de Representante Legal de la empresa de Vigilancia ____________________________ certifico que los controles de acceso ofertados en la relacion anterior se otorgará al Canal como servicio de cortesía, durante toda la ejecución del contrato.
Cordialmente:
Firma
Nombre
Cedula
Nombre Empresa
Nit